- ЦЕЛ

Настоящата процедура определя дейностите за поддържане на добро работоспособно ниво на инфраструктурата, необходима за ефективното функциониране на фирмата.

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЦЕСА

За реализирането на процесите, свързани с осигуряване на инфраструктура, е необходимо да бъдат извършени следните дейности.

ВХОД				ДЕЙНОСТИ				ИЗХОД

Информация за наличната инфраструктура;

Информация за предназначението на конкретен елемент от инфраструктурата

Подходяща и оптимална инфраструктура

- осигуряване на необходимите помещения, машини, оборудване и транспортни средства;

- инструкции за експлоатация;

- оценяване на състоянието на инфраструктурата

- ремонтна дейност.

- ОТГОВОРНОСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСА (собственик на процеса)

## Отговорността на ръководството в лицето на Управителя се изразява в:

- определяне на оптимален обем на инфраструктурата;

- проучване на потребностите от съответна инфраструктура, както и изискванията за нейното поддържане;

- планиране на процеса на управление на инфраструктурата;

- закупуване на допълнителни сгради, машини, оборудване и траспортни средства;

- осигуряване на необходимите ресурси за закупуване и поддържане на инфраструктура;

- контрол на експлоатацията на инфраструктурата;

- анализ на ефективността.

Отговорността по прилагането на дейностите, в тази процедура е на Отговорника по инфраструктурата.

- ПОТРЕБИТЕЛ НА ПРОЦЕСА

Процесът „Управление на инфраструктурата” има за цел осигуряване на оптимална и адекватна инфраструктура необходима за всички процеси.

- КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА

За ефективната и ефикасна експлоатация на инфраструктурата свидетелства:

- недопускане производството на некачествен продукт;

- недопускане на аварийни ситуации по вина на някой от елементите на инфраструктурата;

- степента на експлоатация на инфраструктурата.

- ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Инфраструктура – съвкупност от машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, инструменти и екипировка, както и работно пространство, спомагателни дейности, информационни и комуникационни технологии и системи, необходими за функционирането на организацията;

- Машина – технически обект, изпълняващ самостоятелно определено действие;

- Съоръжение – съвкупност от машини, функционално свързани за извършване на определено действие;

- Ремонт – вид дейност, чрез която се възвръщат в максимална степен първоначалните технически характеристики на машината или съоръжението, в т.ч. да се направят приемливи за предполагаемата употреба;

- Поддържане – вид дейност, която се изисква да се прилага от производителя на машината/съоръжението за запазване до определено време първоначалните им характеристики;

- Технологична точност – изискване към машина или съоръжение да изпълняват точно зададена им функция от оператора.

- ПРОЦЕДУРА

7.1 	Осигуряване на адекватна и ефективна инфраструктура

Управлението на инфраструктурата се извършва с цел осигуряване на нормално протичане на процесите за създаване на продукта. Управлението на инфраструктурата включва поддържането на сгради, работно пространство и свързаното с него обзавеждане, оборудване, транспорт, комуникации и информационни системи.

7.2	Планиране на инфраструктурата

Целите на дейността са да се анализира и определи необходимостта от адекватна и ефективна инфраструктура. Планиране на необходимата инфраструктура се извършва от Управителя, на база установените потребности. Необходимите елементи за закупуване или реконструкция се включват в инвестиционния план или бизнес-плана на фирмата.

7.3	Експлоатация и поддържане на инфраструктурата

Целите на дейността са:

- Да се осигури нормално експлоатационно състояние на машините, съоръженията, и оборудването, позволяващо нормалното изпълнение на задачите на структурните звена.

- да се запазят до определено време първоначалните им характеристики;

- да се подобри мотивацията на хората с оглед повишаване ефективността във фирмата.

Поддържането и ремонта на основните машини и съоръжения, в т.ч. и създаване на условия за качественото им извършване се организира и контролира от механика. Тук влизат дейностите като картотекиране, поддържане на документи за ремонт,  документиране на аварии, планиране и отчитане на дейността  по ремонт и поддръжка.

Във фирмата се поддържат актуални списъци на наличните машини и съоръжения - документ OD 07.01.03-1 „Списък на машини и съоръжения”.

При поддържане и ремонт на машини и съоръжения се използват и документи ОD 07.01.03-2 „Личен картон на машини и съоръжения” и ОD 07.01.03-3 „План за преглед на машини и съоражения”.

При дейностите по тази процедура се използва експлоатационна и ремонтна документация, получавана от производителя заедно с машината или съоръжението.

7.4	Поддържане на сграден фонд

Поддържането и ремонта на сградния фонд и работните помещения се извършва на база на разпореждане на Управителя на дружеството. Дейността се организира, изпълнява и контролира от определени от Управителя длъжностни лица. Извършваната дейност се документира с протоколи или актове за приемане, предвидени в нормативната уредба.

7.5	Поддържане на информационни и комуникационни технологии

Дейността се извършва от външни специализирани организации, определени по правилата на РК 08.04.00 „Управление на доставките”. За целите на информационното осигуряване се ползват специализирани програмни продукти.

8. СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

- Инвестиционен план на фирмата;

- OD 07.01.03-1 „Списък на машини и съоръжения”;

- ОD 07.01.03-2 „Личен картон на машини и съоръжения”;

- ОD 07.01.03-3 „План за преглед на машини и съоражения”;

- РК 08.04.00 „Управление на доставките”.