- ЦЕЛ

Настоящата процедура определя дейностите за поддържане на необходимото ниво на Средствата за измерване (СИ), необходими за постигане на съответствие на произвежданите продукти и услуги с изискванията на клиента към тях.

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЦЕСА

За реализирането на процесите, свързани с осигуряване на СИ, е необходимо да бъдат извършени следните дейности

ВХОД				ДЕЙНОСТИ				ИЗХОД

Информация за наличните СИ;

Информация за предназначението, начина на експлоатация и поддръжка на конкретно СИ.

Подходящи и отговарящи на стандартите СИ

- планиране на проверката на СИ

- осигуряване на необходимите СИ;

- инструкции за експлоатация и поддръжка на СИ;

- оценяване на състоянието на СИ;

- контролна и ремонтна дейност.

- ОТГОВОРНОСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСА

## Отговорността на ръководството в лицето на Управителя се изразяват в:

- определяне на оптимален обем на СИ;

- проучване на потребностите от съответни СИ, както и изискванията за техния контрол;

- планиране на процеса на управление на СИ;

- осигуряване на необходимите ресурси за закупуване и поддържане на СИ;

- контрол на експлоатацията на СИ.

Отговорността за извършване на метрологичните дейности е на отговорника по инфраструктурата , който:

- Осигурява внедряването и спазването на правила, отнасящи се за точността на измерване;

- Организира работата по проверка на СИ;

- Създава и поддържа Картотеката на СИ;

- Извършва контрол върху състоянието, съхранението и използването на СИ.

- ПОТРЕБИТЕЛ НА ПРОЦЕСА

Процесът „Управление на средствата за измерване” има за цел осигуряване на подходящи и отговарящи на стандартите СИ необходими за всички процеси на Системата за управление на качеството.

- КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА

За ефективната и ефикасна експлоатация на инфраструктурата свидетелства:

- недопускане производството на некачествена продукция поради неотговарящи на стандартите СИ;

- степента на експлоатация на СИ.

- ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Средства за наблюдение и измерване – съвкупност от технически средства за измерване, набиращи и обработващи измервателна информация за контрол на процесите и продуктите във фирмата;

- Проверка на СИ – упражняван независим контрол от външна организация, официално акредитирана по Закона за измерванията, за доказване на съответствието на СИ с изискванията на стандартите към тях;

- Метрологично потвърждаване на СИ – съвкупност от операции, необходими за да се докаже, че СИ са в състояние на съответствие с изискванията за предполагаемата употреба.

- ПРОЦЕДУРА

  - Общи положения

Управлението на СИ се извършва с цел осигуряване на нормално протичане на процесите по създаване на продукта. Управлението на СИ включва планирането, осигуряването, поддръжката и съхранението на подходящи СИ, отговарящи на стандартите.

Гарантирането на качеството на използваните СИ се извършва чрез организиране на периодични проверки. В случаи, когато в дружеството се използват СИ, предоставени от външни организации, същите се използват при условие, че се придружавагт от документ за метрологично потвърждаване.

Картотеката на СИ се води от отговорник за СИ, определен със заповед на Управителя. Той поддържа “Списък на СИ” OD 07.01.05-1. За всички СИ се води индивидуален отчет. Всяко СИ има индивидуален “Картон на СИ” OD 07.01.05-2.

7.2	Планиране и организиране на проверките

Всички СИ подлежат на периодична проверка/калибриране. Проверката/калибрирането се извършва от външна организация, официално акредитирана по Закона за измерванията.

Задължителна проверка се извършва на всички СИ, посочени в Закона за измерванията. Планирането на проверките се извършва в регистрационен картон на СИ.

Проверките калибровките се определят в зависимост от нормативните изисквания, продължителността, интензивността и условията за използване на СИ, в т.ч. съобразно отговорността на извършваните с тях измервания.

Извънредна проверка/калибриране на СИ се извършва при поява на признаци за неправилна работа на същите. За целта длъжностното лице, констатирало неизправността уведомява  отговорника за СИ. За СИ които не подлежат на задължителен метрологичен контрол по закона за измервания се извършва вътрешно фирмена проверка по сравнителни методи и еталонен образец.

Отговорник за СИ организира извършването на проверката/калибрирането и връща годните СИ обратно. За метрологично негодните се организира ремонт, ако подлежат на такъв, от специализирана организация.

7.3	Правила за съхранение и експлоатация на СИ

СИ се съхраняват в закрити помещения, подредени в подходящи шкафове или рафтове. СИ, които са в експлоатация, се съхраняват индивидуално от отговорните за тях лица в шкафове, каси и други специално предназначени за тази цел.

Всяко лице при получаване на персонално СИ е длъжно да се запознае с инструкцията му за експлоатация или друга подходяща документация към него. При първи признаци за неправилна работа на СИ, длъжностното лице е длъжно да го предаде на отговорниказа СИ за извънредна проверка. За експлоатация във фирмата се допускат СИ преминали съответната метрологична проверка или калибровка. Неизправни измервателни средства, които не могат да бъдат ремонтирани се изземват и бракуват, като това се документира в картона на СИ.

Негодните СИ се бракуват по начин недопускащ повторното им използване.

- СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

- OD 07.01.05-1 “Списък на СИ”

- OD 07.01.05-2 “Картон на СИ”