На основание Наредба № 8121з-647/2014 г., изм. и доп., ДВ бр. 43/2025 г. за правилата и нормите за пожарната и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и с цел недопускане на пожари и аварии да се спази следното:

НАРЕЖДАМ:

1. Всеки служител при ежедневната си дейност да изпълнява точно и на време противопожарните правила и да следи за тяхното изпълнение от други лица. Да знае местата на противопожарните уреди, осигуряващи пожарната безопасност на работното му място и начините за действие с тях. При евентуално запалване или пожар, незабавно да съобщи на ТЕЛЕФОН 112, след което да алармира останалите работници и служители и започва пожарогасене с наличните противопожарни уреди и съоръжения. Най-старшият началник, оказал се на мястото на запалването или пожара, ръководи пожарогасителните и евакуационни действия до пристигането на противопожарната охрана.

2. В края на работното време всеки служител да провери и остава в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините, съоръженията и други, с които работи.

3. След приключване на работното време електрическите инсталации – силовата и осветителната / без дежурното осветление и денонощно работещите съоръжения / да се изключват от определените по заповед лица.

4. Извършване на огневи работи на временни места в обекта да става при стриктно спазване на противопожарните изисквания, като най-малко 4 часа преди започването им се уведоми ПАБ от противопожарният отговорник или от издаващия разрешителното за огневи работи.

5. Ползването на отоплителни нагревателни уреди да става при спазване на издадената от мен заповед. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването на уредите и съоръженията и тези, които ги използват са отговорници за тяхната пожаробезопасна експлоатация. ЗАБРАНЯВАМ ПОЛЗВАНЕТО НА НЕСТАНДАРТНИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ!

6. Тютюнопушенето да става само на определените за целта места, като същите се обозначават с табелки „място за пушене”. На пожароопасните места да се поставят табелки „пушенето забранено” или знаци съгласно БДС.

7. Всички новопостъпили служители да се инструктират по противопожарна охрана, а с останалите да се провежда периодичен – на всяко тримесечие, инструктаж, като за целта се води специален дневник.

8. Да не се задръстват с горими и други материали пътищата за осъществяване на успешно пожарогасене и евакуация.

9. След работа работните помещения да се почистват, горимите отпадъци да се изнасят на пожаробезопасни места, определени за тази цел. ЗАБРАНЯВАМ паленето им в района на производствената площадка, склада и строителните обекти. Територията на горепосочените обекти постоянно да се поддържа в добър порядък системно да се почиства от горими отпадъци.

10. ЗАБРАНЯВАМ подсилването на ел. предпазителите. Изгорелите да се подменят с нови, стандартни за съответния номинален ток.

11. В складовете и другите помещения, материалите да се оставят на безопасно разстояние от електрическите табла – не по-малко от 1 метър, съоръженията и осветителните тела – не по-малко от 30см.

12. При спиране на електрическия ток ЗАБРАНЯВАМ използването на свещи и други средства с открит пламък. За целта да се използват електрически фенерчета, петромаксови лампи, ветроупорни фенери, осветление от акумулаторни батерии или дизел генератор.

13. ЗАБРАНЯВАМ ползването на противопожарните уреди и средства за други цели, освен при гасене на пожар.

14. След ползване, противопожарните средства се привеждат в изправност и поставят на дежурство.

15. За изправността на противопожарните уреди и средства отговарят съответните отговорници.

16. Настоящата противопожарна инструкция да се доведе до знанието на всички служители за стриктно спазване и изпълнение.

18. От нарушителите на противопожарната инструкция да се търси административна отговорност и налагат санкции съгласно нормативната уредба на Република България.

Контролът по спазването на противопожарните изисквания, залегнали в настоящата инструкция, възлагам на отговорника по прожарна безопасност.

ПРИ ПОЖАР – ТЕЛЕФОН 112

Управител:..................

| Изготвил: …………… | Утвърдил: …………… |
| --- | --- |
| Дата: 12.01.2026 г. | Дата: 12.01.2026 г. |