| КОТЕК ЕООД | Процедура за енергийно управление | - ПЕУ 01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Процедура за енергийно планиране, енергиен преглед. |  |  |
|  |  | Стр. 1 | Вс. стр. 7 |

1. Цел на процедурата

Процедурата има за цел:

- да документира процесите на енергийно планиране във КОТЕК ЕООД:

- енергиен преглед;

- енергийна базова линия;

- залагане на общи и конкретни енергийни цели и планове за действие по управление на енергията;

- да осигури контрол по изпълнение на процесите за енергийно планиране с цел постигане на подобряване на енергийните характеристики.

2. Обхват на приложение

Процедурата се изпълнява и прилага от всички отговорни служители и структурни единици във КОТЕК ЕООД, които имат задълженията да прилагат приложимите законови и други изисквания, да извършват енергиен преглед, да поддържат и записват енергийна базова линия, и които имат задължението за определяне на показатели за енергийни характеристики и за определяне на общи и конкретни енергийни цели.

3. Термини, определения и съкращения

3.1. Термини и определения

Използват се термините и определенията, посочени в международния стандарт  ISO 50001:2018.

ISO 50004:2014 - Системи за управление на енергията. Указания за внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията.

3.2. Съкращения:

СЕУ – Система за Енергийно Управление;

ПР на СЕУ – Представител на ръководството на СЕУ;

ЕЕУ – Екип по енергийно управление;

ЕП – Енергиен преглед.

4. Процедура

4.1. Общи положения

Процесите на енергийното планиране са разработени в съответствие с енергийната политика  и водят до непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, респективно на Системата за енергийно управление (СЕУ).

Енергийното планиране  включва:

- енергиен  преглед  на  дейностите на дружеството, можещи  да повлияят на енергийните характеристики;

За целите на входяща информация за обективен енергиен преглед, както и след това за последващо поставяне на общи и конкретни енергийни цели в КОТЕК ЕООД, се прилага методът на външен бенчмаркинг, чрез който се установява “най-доброто в отрасъла/сектора” като характеристики на инсталации/съоръжения, или на специфичен продукт/услуга в същата област или сектор.

  - 4.2. Методология и критерии за разработка на енергиен преглед

Енергийният преглед (ЕП) е процес за определяне на енергийните характеристики на КОТЕК ЕООД, който се базира на данни и/или действителни измервания, в резултат на което могат да се идентифицират конкретни възможности за подобрение.

Енергийният преглед е аналитичната част от процеса по енергийно планиране и неговото качество зависи от наличността, качеството и анализа на събраните данни.

Настоящата методология и критерии са разработени с помощта на указанията на стандарта ISO 50004 - Системи за управление на енергията. Указания за внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията.

Енергийният преглед (ЕП) се документира в протокол – свободна форма, разглежда се на заседание на Екипа за енергийно управление (ЕЕУ), и съдържа информация по следните елементи:

- Обхват на ЕП и процеси;

- Енергийни източници;

- Определяне на енергийното потребление (по източници);

- Минало и настоящо енергийно потребление;

- Определяне на значимото енергийно потребление;

- Анализ на потреблението на съоръженията, машините, оборудването;

- Бъдещо използване и потребление на енергия;

- Идентификация и определяне на приоритетите по съответните благоприятни енерго-спестяващи мерки (energy performance improvement opportunities).

Прегледът осигурява полезна информация за разработването на енергийна базова линия / енергийни базови линии, както и за подбора на показателите за енергийни характеристики (EnPIs). Чрез определянето на показатели на енергийните характеристики се осигурява възможността да се извършва непрекъснат мониторинг на тези характеристики, с цел непрекъснато подобряване на СЕУ.

Енергийният преглед се използва за да се извърши анализ на използването на енергията и енергийното потребление на базата на измервания, като:

- определи настоящите енергийни източници;

- оцени миналото и настоящото използване и потребление на енергия.

Първоначален енергиен преглед е възможно да се извършва от лицензирана организация, имаща право да извършва енергиен одит/енергийно обследване съгласно приложимото законодателство (при необходимост и по решение на Висшето ръководство  на КОТЕК ЕООД).

В съответствие с приложимото законодателство, или по решение на Висшето ръководство, енергийният одит или обследване трябва да установи и даде информация с цел определяне на областите на значимо използване на енергия на базата на анализ на използването и потреблението на енергията.

При провеждането на регулярните енергийни прегледи, Екипът за енергийно управление създава и/или актуализира пълен списък на съоръжения, инсталации и оборудване, за да се определят всичките форми на използване на енергията. Формата на списъка е отразена в файл с обозначение ФЕУ 01.1 – „Списък на значими консуматори на енергия“.

Списъкът следва да съдържа като минимум следната основна информация:

- Наименование на съоръжението, инсталацията, оборудването;

- Уникален идентификационен номер (фабричен/сериен/инвентарен) на отделните съоръжения, инсталации, оборудване (други по незначими консуматори могат да бъдат обединени в групи);

- Местонахождението на съоръжението, инсталацията, оборудването;

- Номинална мощност;

- Тип/форма на консумираната енергия (ел. енергия, горива, топлинна енергия, пара, сгъстен въздух и др.).

Енергийният преглед, както и резултатите от енергийните одити/обследвания определят съоръженията, инсталациите, оборудването, системите и процесите, които значително въздействат на използването и потреблението на енергия.

След извършване на анализ на използването и потреблението на енергия, в списъка следва да бъде отразено въздействието на съответното съоръжение/инсталация/оборудване – значително или незначително.

Ръководството на КОТЕК ЕООД и Екипа за енергийно управление от своя страна определят персонала, работещ за или от името на организацията, който при конкретни условия може да въздейства значително на използването и потреблението на енергия.

За целта се използва файл с обозначение ФЕУ 01.2 – „Списък на ключов персонал и подизпълнители, които влияят на ползването и потреблението на енергия“.

Списъкът следва да съдържа като минимум следната основна информация:

- Вид на персонала – собствен или на подизпълнители или доставчици на услуги, работещи за КОТЕК ЕООД или на територията на подразделението;

- Отдел / Цех / Склад / Производство /;

- Тип консумирана енергия (ел. енергия, горива, топлинна енергия, сгъстен въздух и др.);

- Въздействие – значително/незначително;

- Средносписъчен брой на работници / служители.

Персонал, който работи от името на КОТЕК ЕООД, биха могли да бъдат доставчици на услуги, персонал на непълен работен ден и временно назначен персонал.

Енергийният преглед, респективно списъкът, подлежат на актуализация (при необходимост), когато се добавя ново съоръжение/инсталация/оборудване, смяна на персонал – собствен или нает, или когато друго съоръжение/инсталация/оборудване излиза от употреба.

Където е възможно и практически приложимо ще се прилагат следните мерки:

- Най-сложните съоръжения и инсталации могат да бъдат разглеждани като съвкупност от няколко съоръжения или оборудване, като за всяко едно от тях следва да има валидни резултати (данни и записи) от измервания на енергийно потребление;

- Инсталиране на отделни измервателни устройства/апаратура (например за ел. енергия, природен газ, дизел, налягане на сгъстен въздух и др.) за отделните елементи на сложните съоръжения/инсталации;

- При невъзможност за измерване на реално потребление (във валидни мерни единици чрез съответен измервателен уред), оценка на енергийното потребление чрез пресмятане на данни за номинална мощност и работни часове, може да бъде прилагана;

- С цел постигане на точност и акуратност на енергийното потребление, респективно на енергийния профил, оценката чрез пресмятане следва да бъде заместена от подходящо измервателно средство (залага се в План за действие за постигане на общите и конкретни енергийни цели).

  - 4.3. Събиране на данни и информация за потреблението

4.3.1 Събиране на данни и информация

Данни и информация за потребление на енергия може да бъде събирана по различни начини и методи – напр. регулярен преглед и проверка на сметки и фактури за потребена енергия от съответните доставчици, ползване на съществуващи измервателни уреди и устройства, системи за измерване и мониторинг, пресмятане (изчисляване на база номинална мощност и работни часове), допълнително инсталиране на измервателни уреди, както и сравнение на изчисления с показания на измервателни уреди, системи за измерване и мониторинг, фактури и сметки от доставчици.

Данни и информацията за потреблението могат да бъдат събирани за по-дълъг период от време (например 3 или повече години), но за целите на разработване на енергийна базова линия са достатъчни данни и информация обикновено за една пълна година, изготвени на месечна база.

В КОТЕК ЕООД е предвидено да се използва специализиран софтуерен продукт за енергиен мениджмънт - Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, на обекта, който събира, обработва и съхранява подробни данни и информация за енергийното потребление на електрическа енергия.

На база на резултатите от направените измервания за минали периоди се извършва оценка на бъдещото използване и потребление на енергия, като се вземат предвид също така и въвеждането на нови съоръжения, инсталации и оборудване, както и внедрените и изпълнени на практика енергоспестяващи мерки.

Като минимум резултатите от провежданите енергийни прегледи (одити) дават отговор на:

- Настоящото ниво на енергийния мениджмънт в предприятието;

- Настоящото ниво на измерване, регистриране и на анализ на енергийните данни;

- Настоящото ниво на разбиране и проверка на фактурите/сметките за енергия;

- Основните съоръжения, инсталации и оборудване и процеси, консумиращи енергия;

- Влияние на законовите и нормативни изисквания, свързани с енергийната ефективност;

- Текущите енергийни данни и енергийните данни за минали години (за предпочитане като минимум за последните три години).

За представяне на данните в удобни единици е препоръчително да се използват тези заложени в Международната система единици – SI. В наредбите към Закона за енергийна ефективност се акцентира върху унифицираното представяне на консумираната енергия в kWh, която мерна единица се използва и в КОТЕК ЕООД.

4.3.2 Идентификация и определяне на приоритетите по съответните благоприятни енерго-спестяващи мерки

Ръководството, заедно с Екипа за енергийно управление, на база резултатите от енергийните прегледи (одити) и в консултация с външни експерти (при необходимост) следва да идентифицират, да определят приоритетите и да регистрират (записват) конкретни благоприятни възможности за подобряване на енергийните характеристики (наречени още благоприятни енерго-спестяващи мерки (ЕСМ) - проекти). Благоприятните енерго-спестяващи мерки (ЕСМ) се записват в „Регистър на благоприятните ЕСМ“ – ФЕУ 01.3, в който се определят приоритетите, чрез използването на подходящи критерии.

Екипът за енергийно управление и съответните служители имат отговорността да предлагат конкретни благоприятни ЕСМ – (енерго-спестяващи проекти), които  подлежат на одобрение от Висшето ръководство на КОТЕК ЕООД. Същите следва да бъдат регистрирани във формуляр ФЕУ 01.3 „Регистър на благоприятните енерго-спестяващи мерки (ЕСМ)“.

Благоприятните  възможности  могат  да  се  отнасят за, или да се разглеждат като  потенциални нови  източници  на  енергия, използване на възобновяема енергия или други алтернативни източници на енергия като отпадъчна енергия например.

4.3.3 Актуализация на енергийния преглед

Енергийният преглед (ЕП) подлежи на актуализация поне един път годишно, както и при основни промени в съоръженията, оборудването, системите или процесите.

Актуализирането на енергийния преглед означава актуализиране на информацията, свързана с анализа, определянето на значимостта и определянето на благоприятните възможности за подобряване на енергийните характеристики.

Актуализирането на енергийния преглед се документира от ПР на ЕУ и ЕЕУ в съответните формуляри  – ФЕУ 01.1, ФЕУ 01.2 и ФЕУ 01.3, които се използват за събиране, съхранение и демонстриране на данни за енергийна базова линия / енергийни базови линии.

# 4.4. Показатели за енергийните характеристики

Екипът за енергийно управление има отговорността да идентифицира показатели за енергийни характеристики (ПEХ/EnPIs), подходящи за мониторинг и измерване на своите енергийни характеристики. По-долу е описана методологията за определяне и актуализиране на ПEХ/EnPIs:

- определяне на всички енергийни източници, съгласно „Списък на значими консуматори на енергия“ – ФЕУ 01.1;

- определяне на факторите за отчитане на ефективност, отнасящи се и подходящи за всеки енергиен източник;

- събиране на данни от енергийно потребление когато е възможно за предходния три годишен период (36 месеца) за всеки енергиен източник – електричество, природен газ и горива за транспортни нужди; данните могат да бъдат събирани на месечна база;

- 12 месеца записани данни са необходими за разработването на регресионен модел описващ базовата линия за потребление;

- Поне 24 месеца записани данни са необходими за да започне отчитането/изчисляването на енергийни спестявания основаващи се на модела за енергийна базова линия, по предварително определен метод, който е преценено, че ще даде по-добри и надеждни показатели на енергийните характеристики;

- Определяне дали записаните данни идват от измервателно средство ползвано за търговски цели, или от подходящо проверено/калибрирано измервателно устройство;

- Екипът за енергийно управление може да използва метода на мозъчна атака (Brainstorm method) за идентифициране/определяне кои независими величини (променливи) имат влияние/въздействие върху използването на енергия;

Следните примери могат да бъдат използвани за данни и стойности на променливи/величини, а именно за произведена продукция или финансова реализация към определен период от време:

Производствен сектор – потребена ел. енергия за производство на машини – финансова реализация на месец;

Производствен сектор – потребена толинна енергия за отопление – финансова реализация на месец;

Администрация - потребена ел. енергия съотнесена към финансова реализация;

Администрация – топлинна енергия съотнесена към финансова реализация;

Данните и стойностите на съответните величини се отчитат по фактурирани количества и или чрез методи за проверка определени в План за мониторинг и измерване – ФЕУ 03.1.

В КОТЕК ЕООД са определени следните основни и подходящи за измерване и мониторинг показатели за енергийните характеристики:

- Специфично потребление на ел. енергия за производството на продукция или финансова реализация:

Производствен сектор – kWh/лв

Администрация - kWh/лв

В търговската мрежа количествата и цените на горивата са в натурални единици – тонове, литри, m3. За нуждите на енергийните изчисления се нуждаем от стойността на енергийното им съдържание. Енергийното съдържание на горивата се характеризира с параметрите:

- долна топлотворна способност (ДТС) или NCV - Net Calorific Value (Нетна калорична стойност);

- горна топлотворна способност (ГТС) или GCV - Gross Calorific Value (Брутна калорична стойност).

Долната топлотворна способност се определя като количеството енергия, отделяно във вид на топлинна енергия при пълното изгаряне на единица гориво (тон, литър, m3) с кислород при стандартни условия, минус топлината на изпарение на образувалите се при горенето водни пари. Горната топлотворна способност отчита и топлината на кондензация на получените водни пари, когато се изгарят въглеводородни съединения.

В приложение 4 на Директива 2012/27/ЕС, е дадено енергийното съдържание на горивата за крайно потребление.

| Енергийно съдържание на горива за крайно потребление |  |  |
| --- | --- | --- |
| Горива и енергоносители | GJ (ДТС) | MWh (ДТС) |
| 1 t котелно гориво (мазут) | 40,0 | 11,111 |
| 1 t газьол | 42,3 | 11,750 |
| 1 t бензин | 44,0 | 12,222 |
| 1 t керосин | 40,0 | 11,111 |
| 1 t втечнен нефтен газ | 46,0 | 12,778 |
| 1 t природен газ | 47,2 | 13,100 |
| 1 t втечнен природен газ | 45,2 | 12,553 |
| 1000 m3 природен газ** | 33,5 | 9,305 |
| ** За природния газ ДТС за m3 е посочен при приетите в България нормални условия (P=101,325 kPa и T=200C) |  |  |

Дизелово гориво - Относителна плътност при 15оС 820 до 845 kg/m³.

Бензин - Относителна плътност при 15оС 720 до 775 kg/m³.

За втечнените газови смеси, съгласно наредбата за изискванията за качеството на течните горива се използва следната таблица:

| Втечнени въглеводородни газови смеси: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Смес А има налягане на парите при 70 °С не повече от 1,1 МРа и плътност при 50 °С не по-ниска от 0,525 kg/l. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Смес А01 има налягане на парите при 70 °С не повече от 1,6 МРа и плътност при 50 °С не по-ниска от 0,516 kg/l. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Смес А02 има налягане на парите при 70 °С не повече от 1,6 МРа и плътност при 50 °С не по-ниска от 0,505 kg/l. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Смес А0 има налягане на парите при 70 °С не повече от 1,6 МРа и плътност при 50 °С не по-ниска от 0,495 kg/l. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Смес А1 има налягане на парите при 70 °С не повече от 2,1 МРа и плътност при 50 °С не по-ниска от 0,485 kg/l. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Смес В1 има налягане на парите при 70 °С не повече от 2,6 МРа и плътност при 50 °С не по-ниска от 0,474 kg/l. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Смес В2 има налягане на парите при 70 °С не повече от 2,6 МРа и плътност при 50 °С не по-ниска от 0,463 kg/l. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Смес В има налягане на парите при 70 °С не повече от 2,6 МРа и плътност при 50 °С не по-ниска от 0,450 kg/l. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Смес С има налягане на парите при 70 °С не повече от 3,1 МРа и плътност при 50 °С не по-ниска от 0,440 kg/l. |  |  |  |  |  |  |
| Физико-химичните свойства на втечнените въглеводородни газове са съгласно БДС 5670-83 "Газове въглеводородни втечнени". |  |  |  |  |  |  |
| В зависимост от предназначението си втечнените въглеводородни газове се произвеждат в три марки: А, Б и В. Произвеждат се и два вида смеси - зимна смес (60% пропан и 40% бутан) и лятна смес (40% пропан и 60% бутан). Те имат свойството да са в газова фаза при обикновена температура и атмосферно налягане, но се втечняват веднага щом бъдат подложени на сравнително слабо налягане. |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОПАН | БУТАН | лятна смес | зимна смес |
| химическа формула | С3Н8 | С4Н10 |  |  |
| плътност на втечнения газ, кг/м3 | 520 | 580 | 556 | 544 |
| плътност на парите, кг/нм3 | 1,97 | 2,60 | 2,35 | 2,22 |
| Приравняване на [литър] към [кг] |  |  |  |  |
| "плътност" на втечнения газ, л/кг | 0,52 | 0,58 | 0,556 | 0,544 |

Гореописаната методология следва да бъде обект на редовен преглед с цел актуализация, поне един път годишно на преглед от ръководството.

ПEХ/EnPIs се преглеждат и сравняват с енергийната базова линия, там където е подходящо.

Настъпилите промени в енергийните характеристики следва да бъдат сравнявани спрямо енергийната базова линия (линии).

Коригирането спрямо енергийната базова линия (линии) се прави при един или повече от следните случаи:

- показателите на енергийните характеристики вече не отразяват точно и правилно използването и потреблението на енергията в КОТЕК ЕООД, или

- са настъпили основни промени в процесите, естеството на работа или в енергийните системи, или

- по предварително определен метод, който е преценено, че ще даде по-добри и надеждни показатели на енергийните характеристики.

5. Приложения и препратки

Приложение 1 – Схема на процеса на енергийно планиране

ФЕУ 01.1 – Списък на значими консуматори на енергия

ФЕУ 01.2 – Списък на ключов персонал и подизпълнители, които влияят на ползването и потреблението на енергия

ФЕУ 01.3 – Регистър на благоприятните енерго-спестяващи мерки (ЕСМ).

ФЕУ 01.4 – Енергийна базова линия

ФЕУ 03.1 – План за мониторинг и измерване

Протокол в свободна форма за документиране на енергийният преглед (ЕП)

Регистрация на измененията

| Версия № | Дата на изменение | Изменение на/в: документ/стр./т. | Описание на изменението |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 1