| КОТЕК ЕООД | Процедура за енергийно управление | - ПЕУ 03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - мониторинг на изпълнението, оценка на значителното потребление на енергия, измерване и анализ. |  |  |
|  |  | Стр. 1 | Вс. стр. 4 |

- Цел на процедурата

Тази процедура има за цел:

- да определи кои показатели за мониторинг и измерване имат ключово значение за ефикасността и ефективността на Системата за енергийно управление и значимото потребление на енергия;

- да определи методите, периодичността и отговорностите за извършване на мониторинг и измерване;

- да определи записите за документиране на резултатите от мониторинга, измерването и анализа на показателите за мониторинг и измерване.

- Обхват на приложение

Процедурата се прилага от всички отговорни служители, които имат задължения да осъществяват наблюдение и измерване на определените показатели, в рамките на обхвата на Системата за енергийно управление и процесите, при които е установено значимо използване на енергия..

- Термини, определения и съкращения

  - 3.1 Термини и определения

Използват се термините и определенията, посочени в международния стандарт  ISO 50001:2018.

Значимо използване на енергия – използване на енергията, което води до значимо потребление на енергия и/или притежава значителен потенциал за подобряване на енергийните характеристики.

  - 3.2 Съкращения:

- СЕУ – Система за Енергийно Управление;

- ПР на СЕУ – Представител на ръководството на СЕУ;

- ЕЕУ – Екип по енергийно управление.

- Процедура

  - 4.1 Общи изисквания

В КОТЕК ЕООД се осъществява мониторинг, измерване и анализ на ключови характеристики, които са свързани със значимо използване на енергия.

  - 4.2 Правила за наблюдение и измерване

## 4.2.1 Определяне на ключови характеристики за мониторинг и измерване

На наблюдение и измерване подлежат всички ключовите характеристики, определени в съответствие с процедура ПЕУ 01 - „Енергийно планиране“.

При определянето на ключовите характеристики се извършва преглед на всички дейности, процеси, съоръжения и инсталации с цел да се определят тези, свързани със значимо потребление на енергия. Ключовите характеристики включват:

- значимо използване на енергия и други резултати от енергийния преглед;

- съответните променливи, свързани със случаите на значимо използвания на енергия;

- показатели на енергийни характеристики ПЕХ (EnPIs);

- ефективност на плановете за действие за постигане на общите и конкретните цели;

- оценка на действителното в сравнение с очакваното потребление на енергия.

Резултатите от мониторинга и измерването са основа за определяне на мерки, водещи до подобряване на енергийните характеристики и енергийното управление като цяло.

## 4.2.2 Методология за определяне на значими консуматори и техните ПЕХ

За да бъдат определени значимите консуматори в предприятието, Ръководството на дружеството използва метода на енергийния баланс, като критерият за определяне значимостта на отделните консуматори е дял в проценти (%) от общото потребление на цялото предприятие, или от общото потребление на отделен цех / направление, като се определя за съответния енергиен поток (електрическа енергия, LPG за производствени нужди, гориво за транспортни нужди – отделно за дизел, бензин и LPG).

За отделните енергийни потоци този дял е възможно да бъде различен поради спецификата на енергийния източник и потреблението на енергия.

Приложението на методологията и използването на избраните критерии са отразени в екселска таблица – ФЕУ 01.1 „Списък на значими консуматори на енергия“.

## 4.2.3 Процес на мониторинг и измерване

ПР на СЕУ и Екипът за енергийно управление изготвят „План за мониторинг и измерване“ – ФЕУ 03.1.

Планът за мониторинг и измерване включва:

- параметър/характеристика, подлежащи на наблюдение и измерване (вкл. и мерна единица, където е приложимо);

- периодичност на наблюдението и измерването;

- метод за наблюдение или средство за измерване;

- форма на запис, в която се документират наблюденията и измерването, или автоматичен запис в автоматизирана система за мониторинг на енергийното потребление;

- отговорности за извършване на наблюдението и измерването и контрол на изпълнението.

Планът за мониторинг се актуализира при настъпили изменения в:

- енергийните характеристики;

- значимо използване на енергия;

- периодичността на проверката;

- др.

Актуалността на Планът за мониторинг и измерване се преглежда на заседания на Екипа за управление на енергията.

## 4.2.3 Управление на техническите средства за наблюдение и измерване, използвани при мониторинга и измерването

Техническите средства за наблюдение и измерване (ТСНИ) на енергийните характеристики в дружеството се определят от Управителя/Изп. директор, и при необходимост в консултация с външна фирма.

Техническите средства за наблюдение и измерване, които осигуряват валидни резултати за търговски цели подлежат на метрологична проверка, съгласно приложимото законодателство.

Всички други средства за наблюдение и измерване, използвани за вътрешни цели в дружеството, следва да осигуряват точни и повторяеми резултати.

За да се осигурят точни и повторяеми резултати от измерването, тези средства за наблюдение и измерване е възможно да подлежат както на външна метрологична проверка, така и на вътрешна проверка, като вътрешната проверка ще се базира на сравнение на данни от измервания с метрологично проверени ТСНИ.

Управлението на ТСНИ включва следните етапи:

- идентифициране и изготвяне на списък на техническите средства за наблюдение и измерване, които подлежат на външна/вътрешна проверка или калибриране;

- определяне периодичност на проверка или калибриране, вид на проверка, състояние на ТСНИ, и отговорните лица, извършващи записа;

- изпълнение на дейностите по проверка или калибриране, съгласно процедурата;

- създаване и съхранение на записи за проверка / калибриране на ТСНИ.

Отговорностите за планиране и извършване на проверката/калибрирането и записите са определени в списъка.

Като валидни се приемат резултатите от калибрираните/проверените търговски ТСНИ. При констатирани разлики, ПР на СЕУ е длъжен да уведоми представител на външната фирма извършила доставката, монтажа и поддръжката на допълнителни СНИ за отделно измерване на потреблението на енергийния източник или за определени групи консуматори.

## 4.2.4 Анализ на резултатите от мониторинга и измерването

Данните от проведените измервания/наблюдения на определените ключови показатели за измерване се събират и анализират от отговорните служители, посочени в „План за мониторинг и измерване“ – ФЕУ 03.1.

Анализите се разглеждат при провеждане на заседания на Екипа за енергийно управление. Разгледаните теми и взетите решения се документират в протокол в свободна форма от заседание на ЕЕУ.

Анализът на резултатите може да бъде представен във всякаква форма и вид на информацията. ПР на СЕУ има задължението да запознае ръководството на дружеството с резултатите от анализа, които да бъдат представени при провеждане на преглед от ръководството. На прегледа от ръководството се вземат решения на база представения анализ, които следва да водят до подобрения в енергийните характеристики. При необходимост се определят незабавни действия, коригиращи и/или превантивни действия.

- Препратки и приложения

ФЕУ 01.1 – „Списък на значими консуматори на енергия“

„План за мониторинг и измерване“ – ФЕУ 03.1

Протокол в свободна форма от заседание на Екипа за управление на енергията

Регистрация на измененията

| Версия № | Дата на изменение | Изменение на/в: документ/стр./т. | Описание на изменението |
| --- | --- | --- | --- |