1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ.

Процедурата определя документите, използвани в "Артпласт" ЕООД, които пряко влияят върху качеството. В нея се определя реда на тяхното заявяване, разработване, проверка, утвърждаване, разпространение, архивиране, изменение и изземване от употреба.

2. ПОЗОВАВАНИЯ.

2.1.Посочените по-долу процедури и други нормативни документи, съдържат изисквания, които използвани в този текст, се превръщат в изисквания на настоящата процедура.

2.2.БДС EN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник".

3.ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СЪКРАЩЕНИЯ И ОЗНАЧЕНИЯ.

- Всички термини и определения използвани в тази процедура, са съобразно ISO 9001:2015 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”.

4.   ПРЕПРАТКИ:

Стандарт ISO9001:2015 - Клауза 7.1.5 : Мониторинг и измерване на ресурси.

5.   ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Отговорник по качеството

Отговорникът по качеството е отговорен за изпълнението на тази процедура.

Той / тя е упълномощен да предоставя ресурси за ефективно прилагане на тази процедура.

# Ползватели на ресурси

Ползвателите са отговорни за проверката на датата на валидност на калибриране преди употреба. Те трябва да изпратят измервателно оборудване за калибриране на Отговорника по качеството за, когато е необходимо.

6.  НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

"Артпласт" ЕООД има внедрена система за определяне и осигуряване на необходимите ресурси, за да се гарантират, валидни и надеждни резултати при мониторинг. За измерване и проверка се използва съответствието на продукти и услуги с изискванията на клиентите.

Организацията гарантира, че предвидените средства са:

- Подходящи за конкретния вид дейности за мониторинг и измерване;

- Поддържата се с цел осигуряване на тяхната непрекъсната пригодност за предназначението им.

Проследимост и измерване

Когато измерването и проследимостта са изискани, или са считани от Организацията като съществена част от осигуряването на доверие във валидността на резултатите от измерване, измервателните апарати са:

a) калибрирани или проверени, на определени интервали, или преди да се използват, отговарят на  стандартите, съизмерими са с международните и национални стандарти за измерване; като се запазва документирана информация мотносно тяхното състояние;

b) идентифицирани са с цел да се определи техния статут;

c) предпазени са от корекции, повреда или влошаване, което би довело до анулиране на статута на калибриране и последващите резултати от измерванията.

Организацията също така определя валидността на предишните резултати от измерванията и предприема необходимите действия, ако е необходимо.

Подробно описание на процедурата:

6.а Определяне на изисквания за измерване и точност

Тип и точност на измерванията се определя въз основа на изискванията по време на процеса (обслужваща инспекция / изпитване, краен продукт).

6.b Оборудване, изискващо калибрация

Индетифициране на всички ресурси, които подлежат на мониторинг и измерване и могат да повлияят на качеството на продукта / услугата.

Отговорникът по качеството поддържа "Формуляр Главен списък за наблюдение и измерване на ресурси (ОД 08 - 01). Списъкът съдържа адекватна информация за оборудването, включително периода на калибриране, стандарта за калибриране и т.н.

6.c) Управление на калибрацията

Главният списък за наблюдение и измерване на ресурси съдържа следната информация:

a) Вид техника;

b) Уникален идентификационен номер;

c) Място на използване;

d) Честота на калибриране проверка;

e) Начин на проверка;

f) Отговорността за проверка;

j) Критерии за приемане (максимална грешка);

i) Действия, които се предприемат за незадоволителни резултати.

Отговорникът по качеството също поддържа "Формуляр Годишен график за калибрация (ОД 08 - 02)", за всички съоръжения в главния списък.

6. d Идентификация и калибриране тагове статуси

Всяка техника в главния списък се обозначава с "Формуляр Етикет Калибрация/ Изпълнение / Проверка на състоянието (ОД 08 - 03)", където ясно се описва следното:

a. Идентификационен номер на оборудването;

b. Дата на последното калибриране;

c. Падеж на следващия калибриране;

d. Подпис на извършилият калибрирането.

6.f Дейности и записи по калибрирането

Нашата организация съхранява подходяща документирана информация като доказателство за годност на средствата за наблюдение и измерване.

Отговорникът по качеството поддържа записите по калибрирането.

В случай на калибриране, извършено от външни агенции, получените от тях свидетелства за калибриране, също се съхраняват.

В случай на проверка на калибрирането / производителност в отдел, резултатите се записват в "Формуляр Доклад от калибриране по отдели (ОД 08 - 04)" .

6. i Условия на околната среда за калибриране / инспекция

Очакваните условия на околната среда (както и метода на измерване) за проверка на изпълнение са определени в "Работни инструкции за калибрация”.

7.  ЗАПИСИ:

Поддържат се следните записи:

| № | Име на формуляри | Формат | Вид | Период на съхранение | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДО 08 - 01 Формуляр Главен списък за наблюдение и измерване на ресурси | Български, Текст | Електронно | Периодично | Отговорник по качеството |
| 2 | ОД 08 - 02 Формуляр Годишен график за калибрация | Български, Текст | На хартия | Периодично | Отговорник по качеството |
| 3 | ОД 08 - 03 Формуляр Етикет Калибрация Изпълнение Проверка на състоянието | Български, Текст | На хартия | Минимум 3 години | Отговорник по качеството |

ДО 08 - 01

ГЛАВЕН СПИСЪК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА РЕСУРСИ

| Номер на и ресурс | Име на инструмент | Марка | Обхват | Least Count | Местоположение на използване | Калибрация | Интервал на калибрация | Метод на калибрация | Предприети действия в случай на незадоволителни резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОД 08 - 02

ГОДИШЕН ГРАФИК ЗА КАЛИБРАЦИЯ

| Номер на инструмент | Име на инструмент | Калибрация | Интервал на калибрация | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# "Артпласт" ЕООД /   ОД 08 -  03

Инструмент номер………………………….

Име на инструмент: …………………………..

Дата на калибрация         : .…………………….

Планирана дата за последваща калибрация ………………………

Подпис: