ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ И СИГУРНОСТТА НА ОБКРЪЖЕНИЕТО; RDI 08-01 Служебно ползване. Критерии за оценка. Въпроси; да; не; Н/п. Периметър за сигурност. Оградата на сградата/района, в която/който се съхраняват средствата за обработка на информация надеждна ли е?. Външните стени на сградата солидни ли са?. Обезопасени ли са прозорците и вентилационните съоръжения на приземните етажи?. Are doors equipped with safety devices, such as locks, alarms, etc? Вратите оборудвани ли са с осигурителни приспособления като ключалки, аларми и т.н.?. Are doors solid? Вратите солидни ли са ?. Are fire doors on the security perimeter equipped with alarms? Снабдени ли са със сигнализация пожарните изходи в периметъра за сигурност ?. Do fire doors slam shut? Плътно ли са затворени пожарните изходи ?. Is access to sites and buildings restricted to authorized personnel? Ограничен ли е достъпът до сградата/площадката, само за упълномощен персонал ?. Is access to the building or site monitored (e.g.: a manned reception area)? Наблюдава ли се достъпът до сградата или площадката?. Do physical barriers extend from the real floor to the real ceiling? Физическите бариери обхващат ли пространството от пода до същинския таван?. Physical Entry Controls Входове с физически контрол. Does a staff member always accompany visitors? Винаги ли служебно лице придружава посетителите?. Is access to sensitive information and information processing facilities restricted to authorized personnel? Достъпът до специфична информация и информационно оборудване само за упълномощени лица ли е?. Are authentication controls used to authorize and validate access? Могат ли съществуващите контроли за отентификация да упълномощят и валидират достъпа?. Is the presence of visitors in information processing facilities monitored by a designated employee? Наличието на посетители в местата за обработка на информацията, наблюдава ли се от определен служител?. Are access rights to secure areas revised and updated? Проверяват ли се и осъвременяват ли се разрешените права за достъп до охраняваните зони?. Въпроси; да; не; н/п. Охраняване на Офиси, Помещения и Оборудване. Are key facilities strategically located so as to avoid access by the public? Монтирано ли е заключващото оборудване така, че да ограничи достъпа на външни лица?. Are there no signs indicating the presence of important information processing activities? Има ли индикация, която да показват наличието на важна информация по време на работния процес?. Are photocopiers, fax machines, and equipment destined for general use located outside secure areas? Фотокопирните, факс-апаратите и другото оборудване за основно ползване извън охраняваните зони ли са?. Are doors and windows locked when employees are absent? Заключват ли се вратите и прозорците, когато служителите отсъстват?. Are internal phone lists and directories available only to authorized personnel and not to the public? Само от упълномощен персонал ли се ползват вътрешните телефонни линии и директории?. Are dangerous or flammable substances stored at a safe distance from secure areas? Пазят ли се лесно запалими течности и материали на безопасно разстояние от охраняваните зони ?. Are fallback equipment and back-up media located at a safe distance in order to avoid damage in the event of a disaster at the main site? Отстъпеното оборудване и поддържани издания на основната площадка поставени ли са на безопасно разстояние според инструкциите за предпазване от повреда или в случай на бедствие?. Working in Secure Areas Работа в Охраняваните Зони. Are staff members only made aware of secure areas on a need to know basis? Само с основните изисквания за безопасност ли са запознати членовете на състава, работещи в охраняваната зона ?. Is work in secure areas constantly monitored? Постоянно ли се наблюдава работата в охраняваните зони?. Are vacant secure areas locked and checked periodically? Незаетите охранявани зони проверяват ли се периодично?. Is it impossible to bring unauthorized recording equipment (audio, video or other) into secure areas? Възможно ли е да се внесе непозволено записващо устройство (аудио, видео или друго) в охраняваните зони?. Is access to secure areas restricted outside of normal working hours? Забранен ли е достъпът до охраняваните зони извън нормалното работно време?. въпроси; да; не; н/п. Isolated Delivery and Loading Areas Изолация на Доставки и Зони за Товарене. Is access to the delivery area from outside the building restricted to authorized personnel? Достъпът до зоната за доставки извън сградата, контролира ли се от оправомощен персонал?. Is delivery staff access to the building restricted to the delivery area? Персоналът по доставките има ли достъп освен до зоната за доставки и до забранената за достъп сграда?. Are the external doors of the delivery area closed when the internal doors are open? При доставка външните врати на зоната на доставки затворени ли са, ако вътрешните са отворени?. Are incoming products inspected before being re-routed to in-house destinations, in order to ensure that they present no danger? Пристигащите продукти проверяват ли се преди да се пренасочат по вътрешни направления, по установен ред осигуряващ, че не са опасни?. Equipment Location and Protection Местонахождение на Оборудването и Защита. Is equipment sited so as to reduce unnecessary access to work areas? Разположено ли е оборудването така, че да ограничи неволния достъп до работните зони?. Is computer hardware protected from environmental dangers and unauthorized access? Защитен ли е компютърният хардуер от опасности в обкръжаващата среда и неправомерен достъп?. Is eating, drinking and smoking near information processing facilities forbidden? Забранено ли е консумирането на храни и напитки и пушенето в близост до производственото оборудване?. Power Supplies Електрическа Инсталация. Is equipment protected from power outages and other electrical anomalies? Защитено ли е оборудването от сривове в електрическата система или други подобни аномалии?. Is the building equipped with emergency lighting in case of a power outage? Снабдена ли е сградата с аварийно осветление в случай на енергиен срив?. Cabling Security обезопасяване на проводниците. Does network cabling not cross through public areas? Преминава ли кабелната мрежа през зони със струпване на хора?. Are power and telecommunications cables separated to prevent interference? Разделени ли са електрическите и телекомуникационните кабели, за да се избегнат смущения?. Questions Въпроси; yes Да; no не; n/a Н/П. Equipment Maintenance Поддръжка на Оборудването. Is equipment regularly maintained? Редовно ли се експлоатира оборудването ?. Is a log kept of all actual and suspected faults? Има ли журнал за отразяване на извършените и възможните нарушения?. Is a record kept of all equipment sent off the premises for maintenance? Пазят ли се записи на цялото оборудване, извадено от предишна употреба?. Security of Equipment Off-Premises Охрана на Излязло от Употреба Оборудване. Is equipment containing critical or sensitive information kept under constant watch when in public areas? Под постоянен контрол ли е оборудването, което съдържа поверителна информация и се намира в зони, посещавани от много хора?. Is insurance coverage adequate for protecting equipment used off the premises? Застрахователното покритие съответства ли на запазването на излязлото от употреба оборудване?. Secure Disposal or Re-use of Equipment Охрана на Отпадъците или Повторна Употреба на Оборудването. Are storage devices containing sensitive information destroyed or re-used in a secure manner? Складираните компоненти, съдържащи поверителна информация унищожават ли се или се използват отново по безопасен начин?. Clear Desk and Clear Screen Policy Политика на Отговорност. Are documents and diskettes stored in locked cabinets outside of working hours? Пазят ли се в извън работно време, в заключени помещения документите и дискетите?. Is computer equipment disconnected or shut down when left unattended? Компютърното оборудване изключва ли се от ел.мрежа или само се гаси при неочаквано излизане?. Are the mailroom and fax machines protected when left unattended? Защитени ли са при неочаквано излизане пощенските кутии и факс машините?. Are photocopiers locked outside of working hours? Заключени ли са извън работно време фотокопирните машини?. Are documents containing sensitive or critical information immediately removed from the printer after printing? Веднага ли се отстраняват от принтера, след принтиране, документите, съдържащи поверителна информация?. Questions Въпроси; yes да; no не; n/a н/п. Removal of Property Преместване на Собственост. Is care taken to prevent any unauthorized removal from the organization’s premises of equipment or information? Взимат ли се мерки за предотвратяване на нерегламентирано изнасяне от организацията на по-горе указаното оборудване или информация?. Are inspections performed regularly to ensure that no equipment is missing? Редовно ли се правят проверки, за да се осигури, че не липсва оборудване?.